Научно-производственная компания

«БИОМЕДИС»

Аппарат физиотерапевтический  для проведения биорезонансной терапии и антипаразитарной корректировки  среды  «Биомедис М»

Life Energy UNIVERSAL

ТУ 9444-001-87530614-2008

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Обязательно

прочитайте инструкцию

перед применением!

Москва

Содержание

Комплект поставки……………………………...3

Назначение……………………………………....3

Принцип действия……………………………....4

Устройство прибора…………………………..…7

Показания к применению……………….……....8

Противопоказания к применению……………...9

Реакция организма……………………………….9

Подготовка к применению………………….….10

Порядок работы…………………………………10

Рекомендации……………………………….…..12

Заключение…………………………..…………..13

Указания по мерам безопасности………………13

Технические характеристики…………….……..14

Гарантийные обязательства…………….……….15

Комплект поставки

1.    Аппарат для биорезонансной и антипаразитарной терапии

2.    Два элемента питания (тип АА)

3.     Инструкция по применению

Назначение

Медицинский аппарат  «Биомедис М» «LIFE ENERGY UNIVERSAL (далее по тексту «UNIVERSAL») разработан специально для Intway Word Corporation и  предназначен для проведения биорезонансной  терапии (БРТ) - терапии с помощью воздействия электромагнитных колебаний, которые по принципу биорезонанса, способствуют восстановлению нарушенных болезнью механизмов выздоровления и саморегуляции.

Аппарат  «UNIVERSAL» позволяет проводить биорезонансную  экзогенную терапию пациента электромагнитами полями с амплитудной модуляцией (от 0,01 до 900000 Гц), с высокой точностью установки частоты. При проведении данного вида терапии используется частоты Фолля, Шмидта, Райфа, Кларка

Данный вид терапии сочетается с любыми другими видами лечения, такими как фармакотерапия, физиотерапия, гомеопатия, акупунктура и др.

Устройство может последовательно применяться несколькими пользователями.

Принцип действия и правила пользования прибором для проведения терапии

Биорезонансная терапия (БРТ) заключается в коррекции функций организма путем гармонического преобразования резонансных электромагнитных колебаний, характерных для излучений живого организма, с целью их синхронизации.

Новым является использование резонансных состоянию организма параметров электромагнитных воздействий. Лечение основано на подавлении патологических, восстановлении и усилении физиологических частотных спектров колебаний и поддержании относительной синхронизации различных волновых процессов, составляющих физиологический гомеостаз организма.
 	Идея БРТ с помощью слабых электромагнитных колебаний, присущих самому пациенту, впервые была высказана и научно обоснована Ф.Мореллем (1977).

В нормальном физиологическом состоянии организма поддерживается относительная синхронизация различных колебательных (волновых) процессов, в то время как при нарушении колебательной гармонии в организме начинают развиваться     патологические состояния (болезни).

БРТ – это терапия электромагнитными колебаниями, с которыми структуры организма входят в резонанс. Воздействие возможно как на клеточном уровне, так и на уровне органа, системы органов и целостного организма, так как различные уровни характеризуются и, собственно, управляются различными частотно-волновыми параметрами.

Основная идея применения резонанса в медицине заключается в том, что при правильном подборе частоты и формы лечебного (электромагнитного) воздействия можно усиливать нормальные (физиологические) и ослаблять патологические колебания в организме человека. Таким образом, биорезонансное воздействие может быть направлено как на нейтрализацию патологических, так и на восстановление физиологических колебаний, нарушенных при патологических состояниях, т.е. на подавление помех (шумов) в информационном поле организма, без чего вылечить любую болезнь невозможно.

В здоровом организме, независимо от возраста, всегда сохраняется и поддерживается относительная синхронизация различных колебательных (волновых) процессов, с помощью которых наш организм и поддерживает состояние баланса, равновесия и здоровья. При развитии любых патологических, болезнетворных процессов возникает дисбаланс и
нарушение гармонии частотно-волнового гомеостаза. Развиваются новые, порочные, поддерживающие болезнь и не дающие выздороветь, патогенные колебания и резонансы. Сбивается данная природой программа самовосстановления и самоизлечения организм.

Задача прибора «UNIVERSAL» поэтапно восставить  правильный здоровый энергетический потенциал органов и систем и произвести своеобразную перенастройку, переустановку нездоровых ритмов и частот, на здоровый, в резонансном смысле, ряд.

В основу лечебного метода прибора  «UNIVERSAL» положено решение задачи создания способа электромагнитной терапии, которое позволяет обеспечить гармонизацию работы органов и систем человека за счет резонансных явлений, вызванных в организме заданными частотами.
Способ электромагнитной терапии заключается в том, что восстановление здоровья и ликвидация механизмов болезни достигается воздействием на  организм импульсным низкочастотным электромагнитным полем с  определенной несущей частотой, промодулированной различными частотами.

Успех лечения достигается именно потому, что слабое электромагнитное поле оздоровительного типа вызывает в поврежденных болезнью или старостью органах и системах резонанс здоровья и излечения, гармонизируя и
восстанавливая нормальную работу как всего  организма в целом, так деятельность каждой отдельной клетки или органа в отдельности. Алгоритм болезни заменяется алгоритмом
здоровья. Причем это будет именно ваше здоровье, ничего чужеродного или несвойственного  организму от природы не будет внесено извне. Именно поэтому не существует возможности передозировки, или каких- либо отрицательных эффектов от применения прибора. Если вводимая прибором частота вызывает резонанс выздоровления и она нужна организму, лечебный эффект есть. Если частота не нужна организму и резонанса нет, то нет и
ответной реакции. И как следствие этого - никакого вреда организму тоже нет.

Аппарат предназначен для применения в домашних условиях и не требует (при соблюдении указанных в
инструкции относительных противопоказаний к его применению) обязательной консультации и наблюдения врача - специалиста. Однако, при необходимости, проконсультируйтесь с Вашим личным врачом.

Терапию проводят сеансами, составляющими курс лечения, каждый сеанс, это одноразовое лечебное воздействие определенной программы. В день можно проводить несколько сеансов. Наиболее выраженный лечебный эффект наступает в результате курсовой терапии.

Курсовая терапия – это 7-10 дней воздействия с однодневным перерывом в конце курса. При необходимости (в случае запущенности заболевания) время терапии может достигать 5-7 курсов

Для получения наиболее выраженного лечебного эффекта необходимо прибор располагать рядом с пораженным органом тыльной стороной.

Устройство прибора.

Прибор представляет собой генератор – излучатель ВЧ электромагнитного поля слабой интенсивности, с амплитудной модуляцией несущей частоты. Частота модуляции задается программно (согласно выбранному алгоритму работы) с помощью синтезатора с прямым цифровым синтезом частоты. Благодаря применению последней, достигается высокая точность установки модулирующей частоты.

Прибор снабжен жидкокристаллическим графическим дисплеем с разрешением 128 на 64 точки, а также сенсорным экраном, который облегчает работу с прибором. Манипуляции с  прибором сопровождаются звуковыми сигналами.

Прибор сохраняет свою работоспособность при понижении суммарного напряжения питания на элементах питания до 1,25 В.

В прибор могут быть запрограммированы до 30-и лечебных программ. Каждая программа состоит из набора частот выполняемых последовательно с заданной длительностью. Из лечебных программ  при программировании прибора составляются лечебные комплексы. Количество лечебных комплексов, устанавливаемых в приборе, ограничено 10-ю. Имеется возможность выполнить как каждую программу по отдельности, так и комплекс в целом.

Для загрузки программ и комплексов прибор снабжен USB портом. Этот же порт может использоваться как вход для питания прибора от внешнего источника питания, таких как персональный компьютер или сетевой адаптер на 5В с соответствующим разъемом.

Показания к применению

1. Заболевания органов дыхания.

2. Вирусные и микробные инфекции.

3. Болезни крови.

4. Старческие болезни.

5. Депрессия.

6. Повышенная раздражительность.

7. Болезни сосудов.

8. Иммунодефициты.

9. Аутоиммунные заболевания.

10. Импотенция.

11. Болезни суставов.

12. Болезни позвоночника.

13. Болезни печени.

14. Болезни поджелудочной железы.

15. Болезни сердечно - сосудистой системы.

16. Болезни ЦНС, церебросклероз, стимуляция функций

головного мозга.

17. Почечные болезни.

18. Мышечные болезни.

19. Гельминтозы.

20. Глазные болезни.

21. Грибковые поражения.

22. Головные боли.

23. Нарушения сна.

24. Заболевания опорно-двигательного аппарата.

25. Заболевания пищеварительной системы.

26. Эндокринные заболевания.

27. Аллергические заболевания.

28. Помощь  в избавлении от вредных привычек.

Противопоказания к применению

(с учетом Методических рекомендаций №2000/74 МЗ РФ)

- беременность (первый триместр);

- детский возраст до 1 года (под наблюдением врача применение допускается);

- наличие имплантируемого электрокардиостимулятора;

- наличие трансплантируемых органов;

- эпилепсия (в момент приступа), судорожный синдром (в момент приступа);

- врожденные отклонения центральной нервной системы;

- состояние острого психического возбуждения или опьянения.

Реакции организма на процесс терапии
(в основном для антипаразитарной корректировки)

В процессе терапии возможно обострение основного заболевания, которое может сопровождаться общим недомоганием, слабостью, диареей, учащением мочеиспускания, жаждой, сонливостью, температурной реакцией. В этом случае следует увеличить интервал между сеансами для улучшения самочувствия.

Все реакции могут наблюдаться только впервые 2 недели применения аппарат «UNIVERSAL». При этом нет необходимости дополнительного применения каких-либо лекарственных препаратов.

Данные явления связаны с индивидуальной реакцией организма на волновые воздействия устройства и свидетельствуют об усилении выделительных реакций загрязненного организма.

В некоторых случаях возможно появление реакций в более поздние сроки и сохранение дискомфортного состояния в течение 1 месяца после начала применения устройства.

Подготовка к применению

1 – ЖК дисплей с сенсорным экраном

2 – кнопка ВКЛ/ВЫКЛ

3 – разъем USB mini

- Установите элементы питания в батарейный отсек, соблюдая полярность.

- Устройство готово к применению.

Порядок работы

1. Включите прибор, для этого необходимо нажать и удерживать нажатой кнопку ВКЛ/ВЫКЛ до включения дисплея.

2.   На дисплее прибора отобразится следующая информация: название комплекса, длительность комплекса с учетом пауз между программами, количество программ в комплексе, значки перебора комплексов (в виде стрелок (          ),

значок  СТАРТ (для запуска комплекса), а также значок СПИСОК, для просмотра программ составляющих комплекс.

3. Выберите лечебный комплекс, для этого нажмите на дисплее на соответствующие значки (          ).

4. Для запуска выбранного комплекса нажмите на значок СТАРТ. Комплекс будет выполняться автоматически, при этом на дисплее будет отображаться следующая информация: оставшееся время до конца выполнения комплекса (в секундах), с обратным отсчетом, а также название программы (из списка комплекса) выполняемой в настоящее время, с отображением оставшегося времени выполнения программы с обратным отсчетом.

5. Во время пауз (между программами комплекса) на дисплее отобразится информация об оставшемся времени до начала запуска следующей программы включенной в комплекс.

6. После выполнения комплекса, прибор издаст звуковой сигнал и переключится в режим отображения списка комплексов. Если в этом режиме с прибором не будут производиться никаких действий в течение 1 минуты, он автоматически выключится.

7. Для вынужденной остановки выполнения комплекса необходимо нажать одновременно кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и значок СТОП.

8. Для вынужденной приостановки (т.е. паузы) выполнения комплекса, необходимо нажать одновременно кнопку ВКЛ/ВЫКЛ и значок ПАУЗА.

9. Для возобновления выполнения комплекса после приостановки, необходимо нажать значок ДАЛЕЕ, либо СТОП, для остановки выполнения комплекса.

10. Прибор позволяет выполнять любую программу, входящую в любой комплекс по отдельности. Для этого, после включения прибора и выбора нужного комплекса необходимо нажать на значок СПИСОК и перейти к просмотру списка программ составляющих комплекс.

11. Для выбора программ используются значки (           ).

Для запуска выбранной программы на выполнение нажмите значок СТАРТ, при этом на дисплее отображается следующая информация: название выполняемой программы, и оставшееся время выполнения программы с обратным отсчетом (в секундах).

12. Для остановки и приостановки выполнения программы необходимо нажать соответствующие  значки СТОП или ПАУЗА,  одновременно с кнопкой ВКЛ/ВЫКЛ.

13. Для возврата в режим отображения списка комплексов, нажмите значок НАЗАД.

14. Для выключения прибора после остановки выполнения комплекса или программы, необходимо нажать и удерживать кнопку ВКЛ/ВЫКЛ до выключения дисплея.

Проведение процедур осуществляют ежедневно 1, 2 или 3 раза в сутки. Продолжительность курса процедур может быть индивидуальной. Рекомендованная продолжительность курса зависит от количества процедур в сутки.

-  При проведении процедур 1 раз в сутки, курс необходимо продолжать в течение 21-25 дней.

-  При проведении процедур 2 раза в сутки, курс необходимо продолжать в течение 14-18 дней.

-  При проведении процедур 3 раза в сутки, курс необходимо продолжать в течение 7-10 дней.

Внимание: Для успешной работы прибора располагать тыльной стороной к телу. Эффективная дальность действия прибора до 0,5 метра.

Рекомендации

1.  В день проведения процедур постарайтесь не заниматься тяжелой физической работой.

2.  Независимо от времени проведения процедур в течение дня употребляйте не менее 1 литра чистой некипяченой питьевой воды.

3.  При нарушениях в ЖКТ (диарея или запоры) необходимо принимать укрепляющие или слабительные БАДы, чаи, а также продукты, содержащие лакто-бифидобактерии по совету лечащего врача.

4.  Использование аппарата «UNIVERSAL»  не исключает применение медикаментозной терапии и средств народной медицины, а напротив, усиливает их эффект.

5. При проведении сеанса, несмотря на то, что руки человека остаются практически свободными, рекомендуется находиться в состоянии покоя и настроиться на оздоровление организма.

6. В зависимости от индивидуальной восприимчивости подбирают необходимое количество процедур в день.

7. В период после вакцинации (прививок) устройство следует применять только после консультации с врачом.

10.  Применение устройства при заболеваниях, несущих в себе серьезную опасность для здоровья, должно обязательно проводиться под наблюдением врача.

Заключение

Успех применения медицинского аппарата «UNIVERSAL»  возможен при любом заболевании, не требующим строчного оперативного вмешательства, при условии правильного поставленного диагноза. Для гарантированного лечебного эффекта необходимо проконсультироваться с врачом.

Указание по мерам безопасности

1. Устройство выполнено в соответствии с требованиями к изделиям с внутренним источником питания по ГОСТ Р502 67.0-92.   «По   способу   защиты   от   поражения электрическим током».

2.  В случае обнаружения неполадок при работе устройства немедленно выключите его. Не пользуйтесь устройством с явно видимыми нарушениями его внешнего вида (сломанный корпус, разбитый дисплей).

4.  Не размещайте устройство рядом с открытыми источниками огня.

5.  Не оставляйте устройство на долгое время под прямыми солнечными лучами.

6.  Храните устройство в недоступных для детей местах.

7.  Не используйте устройство в ванных комнатах и влажных помещениях.

8. Применение устройства у детей разрешено только под наблюдением взрослых.

9.  Не размещайте аппарат внутри печей СВЧ.

10.  Не разделяйте аппарат на части.

11.  Не погружайте аппарат в воду.

12. Не допускать падения прибора.

13. Не допускать падения на прибор других предметов.

Технические характеристики

| Габаритные размеры (не более): | 120х65х25 мм |
| --- | --- |
| Несущая частота | 24,000 – 28,000 МГц |
| Мощность излучения | Не более 1 мВт |
| Частотный диапазон модулирующего сигнала | от 0 до 900000 Гц (с точностью 0,01 Гц) |
| Напряжение питания | 3 В. Два элемента АА. |

Питание аппарата осуществляется от сменных элементов питания, удовлетворяющих требованиям электробезопасности медицинской техники.

Гарантийные обязательства

1.  Изготовитель гарантирует соответствие устройства ТУ при соблюдении условий хранения, транспортировки и эксплуатации.

2.  Гарантийный срок эксплуатации - один год со дня приобретения.

3.  При обнаружении механических неисправностей составных частей устройства «UNIVERSAL», произошедших не по вине пользователя, возможна замена, как всего устройства, так и его составных частей.

4.  Гарантия не распространяется на устройство со следами существенных механических и химических повреждений, нарушающих конструктивную целостность устройства.

5. Гарантийный срок эксплуатации исчисляется от даты приобретения устройства или даты получения прибора почтовым отправлением.

6. В течении гарантийного срока эксплуатации владелец имеет право на бесплатный ремонт по предъявлению талона на гарантийный ремонт. Гарантийный ремонт производится на территории предприятия-изготовителя. Транспортирование неисправного прибора осуществляется за счет покупателя.

Свидетельство о приемке

Аппарат «UNIVERSAL» («Биомедис М») изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей документации и признан годным для эксплуатации.

Отметка технического контроля

МП__________________________________________

(личная подпись) (расшифровка подписи)

«______»_________________    20__                    г.

(дата выпуска)

Гарантийный талон 1

(Заполняется продавцом)

Аппарат «UNIVERSAL» («Биомедис М»)

Продавец_________________

подпись

Дата продажи «__»________200 г.

Штамп торгового предприятия:

Заполняется при ремонте:

Выполненные работы по ремонту:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Исполнитель__________________________________

М.П.                                      Дата   «__»________200 г.

Наименование и адрес предприятия выполняющего гарантийный ремонт:

ООО НПК «БИОМЕДИС»

Москва, 4-й Сыромятнический переулок, д.1 стр.2 тел. +7(495)6468826

Гарантийный талон 2

(Заполняется продавцом)

Аппарат «UNIVERSAL» («Биомедис М»)

Продавец_________________

подпись

Дата продажи «__»________200 г.

Штамп торгового предприятия:

Заполняется при ремонте:

Выполненные работы по ремонту:

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

Исполнитель__________________________________

М.П.                                      Дата   «__»________200 г.

Наименование и адрес предприятия выполняющего гарантийный ремонт:

ООО НПК «БИОМЕДИС»

Москва, 4-й Сыромятнический переулок, д.1 стр.2 тел. +7(495)6468826